1. 현업에서의 문제점 (As-Is)

① 설비 간 연계가 단절됨

- AGV, PLC, RobotArm, Vision 시스템이 각각 독립적으로 동작

- 이벤트(센서 감지, 미션 완료 등)가 발생해도
→ 사람이 확인하거나
→ 별도의 스크립트/장비에서 수동 처리

결과

- 공정 흐름이 끊김

- 설비 상태를 한눈에 보기 어려움

- 장애 원인 추적이 매우 어려움

② 실시간 판단과 제어가 어려움

- 센서 이벤트 발생 후:

  - 비전 검사

  - OK/NG 판단

  - 다음 장비 동작 결정
이 모두가 즉시 자동으로 이어지지 않음

결과

- 불량품 대응 지연

- 불필요한 대기 시간 증가

- 자동화 라인이 있어도 “반자동” 수준에 머무름

③ 이력 관리 및 추적성 부족

- “왜 이 물체가 Reject 되었는지”

- “이 명령은 누가/무엇 때문에 실행됐는지”

- “장애 발생 시 어떤 이벤트가 먼저였는지”

→ DB 단위로 연결된 로그가 없음

결과

- 문제 발생 시 원인 분석이 사람 기억에 의존

- 품질/운영 개선을 위한 데이터 활용 불가

2. 본 프로젝트에서의 해결 방식 (To-Be)

① OPC UA 기반 이벤트 중심 구조 도입

- PLC / AMR / ARM 상태를 OPC UA Subscribe 방식으로 상시 감시

- 노드 값 변경 → 즉시 Flask API(Webhook) 호출

해결 효과

- 설비 간 이벤트 흐름 자동 연결

- 사람이 개입하지 않아도 공정이 자연스럽게 이어짐

② 시나리오 기반 자동 제어

- 단순 제어가 아니라 “상태에 따른 다음 행동”을 정의

  - 센서 감지 → 비전 검사 → OK/NG → 다음 장비 제어

  - AMR 상태(DONE, PICK, ERR 등)에 따른 분기 처리

해결 효과

- 공정 흐름이 코드로 명확히 정의됨

- 현장 상황 변화에도 대응 가능

③ 중앙 관제 + 로그 통합

- 모든 이벤트와 제어 결과를 DB에 기록

  - Vision 결과 (mission_camera_logs)

  - 제어 명령 (control_logs)

  - 미션 흐름 (mission_logs 등)

해결 효과

- “무슨 일이 왜 일어났는지”를 데이터로 확인 가능

- 장애/불량 분석의 근거 확보

3. 프로젝트 적용 시 경제적 이익 (정성 + 정량 비교)

🔹 Before (일반적인 현업 상황)

- 센서 이벤트 확인: 작업자 개입

- 불량 판단 후 대응: 수동 또는 지연

- 장애 분석: 로그 부족 → 장시간 원인 추적

- 설비 활용률: 낮음

🔹 After (본 프로젝트 적용)

- 이벤트 처리: 자동

- 비전 판단 후 대응: 즉시

- 장애 분석: DB 로그 기반

- 설비 활용률: 증가

🔹 비용 관점 비교 (개념적)

| 항목 | 기존 | 프로젝트 적용 |
| --- | --- | --- |
| 작업자 개입 시간 | 높음 | 감소 |
| 불량 대응 지연 | 빈번 | 최소화 |
| 장애 복구 시간 | 길음 | 단축 |
| 시스템 확장 비용 | 설비 추가 필요 | 소프트웨어 확장 |

👉 직접적인 인건비 감소 + 다운타임 감소 + 품질 비용 절감

4. 논문 / 기업 레퍼런스 기반 문제 해결 근거

① OPC UA 기반 스마트팩토리

- Siemens, Bosch, BMW

  - OPC UA를 설비 통합 표준으로 사용

  - 이유: 이기종 장비 통합 + 이벤트 기반 제어 가능

본 프로젝트 연관성

- 동일하게 OPC UA를 중심으로 설비를 연결

- 단순 모니터링이 아닌 제어까지 포함

② Vision + 자동 제어 연계

- Bosch Rexroth / Siemens Vision 시스템 사례

  - 비전 결과를 공정 제어에 직접 연결

  - 불량 검출 → 즉시 분기 처리

본 프로젝트 연관성

- 비전 결과 → PLC/AMR 제어로 즉시 반영

- 단순 검사 시스템을 넘어선 공정 제어

③ 중앙 관제 & 로그 기반 운영

- GE Digital / Schneider Electric

  - 설비 로그 통합 → 장애 예측, 품질 개선

본 프로젝트 연관성

- 모든 이벤트/제어/비전 결과를 DB에 저장

- 이후 고도화(알람, 분석, 예측) 가능 구조

5. 한 줄 요약 (발표자용 내부 정리)

이 프로젝트는 현장의 단절된 설비를 OPC UA 기반 이벤트 흐름으로 연결하고,
비전·제어·로그를 하나의 시나리오로 통합해
자동화 수준과 운영 효율을 동시에 높이는 구조를 구현했다.